## Лист1
ЗАО "Карьероуправление" | [10 empty] | Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей котельной мкр "Северный"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [7 empty] | закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Протяженность участка по трассе в 1-ом трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов), шт. | Условный диаметр труб, Ду,мм | Наружный димаетр | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС* |  | Объем воды в сетях, м3 | Год проекти- рования участка тепловой сети (год монтажа) | Виды тепловой изоляции участка тепловой сети**
[8 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление
от котельной до УТ1а | 81 | 162 |  | 400 | 426х7 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2790.7
от УТ1а до здания КОС | 43 | 86 |  | 65 | 76х3,5 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2341.7
от УТ1а до УТ1б | 160 | 320 |  | 400 | 426х7 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 3027.7
от УТ1б до УТ1 | 68 | 136 |  | 400 | 426х7 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2751.7
от УТ1 до УТ2 | 128 | 256 |  | 200 | 219х6 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2731.7
от УТ2 до жилого дома №5/1 | 18 | 36 |  | 80 | 89х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2281.7
от УТ2 до жилого дома №6/1 | 46 | 92 |  | 80 | 89х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2365.7
от УТ2 до жилого дома №6/2 | 32 | 64 |  | 65 | 76х3 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2308.7
от УТ2 до УТ3 | 74 | 148 |  | 125 | 133х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2494.7
от УТ3 до жилого дома №6 | 29 | 58 |  | 80 | 89х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2314.7
от УТ1 до УТ4 | 175 | 350 |  | 400 | 426х7 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 3072.7
от УТ4 до УТ5 | 91.3 | 182.6 |  | 350 | 377х7 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2771.6
от УТ5 до УТ6 | 105.6 | 211.2 |  | 350 | 377х7 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2814.5
от УТ6 до УТ7 | 26.5 | 53 |  | 200 | 219х6 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2427.2
от УТ7 до УТ8 | 50 | 100 |  | 150 | 159х4,5 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2447.7
от УТ8 до жилого дома №8 | 10 | 20 |  | 100 | 108х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2277.7
от УТ8 до УТ9 | 40.8 | 81.6 |  | 150 | 159х4,5 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2420.1
от УТ9 до жилого дома №7 | 13.4 | 26.8 |  | 80 | 89х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2267.9
от УТ9 до жилого дома №1 | 26.5 | 53 |  | 125 | 133х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2352.2
от УТ2 до УТ10 | 59.9 | 119.8 |  | 100 | 108х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2474.2
от УТ10 до жилого дома №4 | 75.5 | 151 |  | 100 | 108х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ
от УТ3 до жилого дома №5 | 19.5 | 39 |  | 100 | 108х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2016 | ППУ | 2306.2
1-я очередь ИТОГО: | 1373 | 2746 | [10 empty] | 4119
от УТ4 до жилого дома №3 | 18.3 | 36.6 |  | 100 | 108х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2017 | ППУ | 2303.6
от УТ7 до жилого дома №9 | 10 | 20 |  | 65 | 76х3 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2017 | ППУ | 2243.7
от УТ5 до жилого дома №2 | 15 | 30 |  | 100 | 108х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2017 | ППУ | 2293.7
от УТ1б до СМУ | 19 | 38 |  | 65 | 76х3,5 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2017 | ППУ | 2270.7
от УТ9 до детского сада № 1 | 62 | 124 |  | 80 | 89х4 | 2 | бесканальная | 71.7 | 58 |  | 2017 | ППУ | 2414.7
от УТ1б до СМУ | [10 empty] | 2017
от УТ6 до УТ1/2 | 51 | 102 |  | 300 | 325х6 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 | СТД (минвата, техмат, стеклопластик рулонный ) | 2601.7
от УТ1/2 до УТ2/2 | 100 | 200 |  | 300 | 325х6 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2748.7
от УТ2/2 до УТ3/2 | 49 | 98 |  | 300 | 325х6 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2595.7
от УТ3/2 до УТ4/2 | 74 | 148 |  | 300 | 325х6 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2670.7
от УТ4/2 до УТ5/2 | 69 | 138 |  | 300 | 325х6 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2655.7
от УТ5/2 до УТ6/2 | 173.5 | 347 |  | 250 | 273х6 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2919.2
от УТ6/2 до УТ7/2 | 122.5 | 245 |  | 250 | 273х6 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2766.2
от УТ7/2 до УТ8/2 | 119 | 238 |  | 250 | 273х6 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2755.7
от УТ8/2 до УТ9/2 | 121.5 | 243 |  | 200 | 219х6 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2713.2
УТ1(ТК1) до УТ1* (для жилых домов № 10-12) | 59.5 | 119 |  | 125 | 133х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2452.2
УТ1* до жилого дома № 10, 11 | 9 | 18 |  | 100 | 108х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2275.7
УТ1* до жилого дома № 10 (офисы) | 9 | 18 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2255.7
УТ4(ТК4) до жилого дома № 12 | 46.5 | 93 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2368.2
УТ1/2 доУТ* (для жилых домов № 13 и 14) | 33.6 | 67.2 |  | 100 | 108х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2349.5
УТ* до жилого дома №13 | 25 | 50 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2303.7
УТ* до жилого дома № 14 | 30.3 | 60.6 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2319.6
УТ2/2 до УТ* (для жилых домов № 15 и 16) | 41 | 82 |  | 100 | 108х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2371.7
УТ* до жилого дома № 15 | 30 | 60 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2318.7
УТ* до жилого дома № 16 | 27.4 | 54.8 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2310.9
УТ6/2 до ж д Квартал № 1 | 28 | 56 |  | 125 | 133х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2357.7
УТ7/2 до ж д Квартал № 2 | 24 | 48 |  | 125 | 133х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2345.7
УТ8/2 до ж д Квартал № 3 | 24 | 48 |  | 125 | 133х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2345.7
от УТ1а до УТ* | 100 | 200 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017
от УТ* до кафе | 10 | 20 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017
УТ7/2 до ж д Квартал № 4 | 8 | 48 |  | 125 | 133х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017 |  | 2329.7
от УТ1б до Абрикоса | 98 | 196 |  | 150 | 159х4,5 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017
от УТ* до Автосервиса | 20 | 40 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017
2-я очередь ИТОГО: | 1509.1 | 3050.2 | [10 empty] | 4559.3
УТ5/2 до УТ6/3 перспектива (камера для ж д № 17с адм. помещ) | 64 | 128 |  | 200 | 219х6 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018 | СТД (минвата, техмат, стеклопластик рулонный ) | 2541.7
от УТ6/3 до жилого дома № 17 с адм. помещ. | 50 | 100 |  | 100 | 108х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018
УТ6/3 до УТ7/3 перспектива (камера для ж д № 18 с адм. помещ) | 120 | 240 |  | 150 | 159х4,5 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018 |  | 2659.7
от УТ6/3 до жилого дома № 18 с адм. помещ. | 50 | 100 |  | 100 | 108х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018
УТ7/3 до УТ8/3 перспектива (камера для ж д № 19 с адм. помещ) | 110 | 220 |  | 150 | 159х4,5 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018 |  | 2629.7
от УТ8/3 до жилого дома № 19 с адм. помещ. | 50 | 100 |  | 100 | 108х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018
УТ8/3 до жилого дома 20 с адм. помещ перспектива | 125 | 250 |  | 100 | 108х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018 |  | 2624.7
УТ4/2 до жилого дома № 23 перспектива | 50 | 100 |  | 100 | 108х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018
от УТ5 до жилого дома № 22 с адм. помещ перспектива | 50 | 100 |  | 100 | 108х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018
УТ3/2 до УТ* (для детского сада и школы) | 150 | 300 |  | 150 | 159х4,5 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018
УТ* до детского сада | 36 | 72 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018
УТ* до школы | 50 | 100 |  | 150 | 159х4,5 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018
УТ4/2 до поликлинники | 42 | 84 |  | 125 | 133х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017
УТ6/2 до детского сада | 22 | 44 |  | 80 | 89х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2018
УТ9/2 до ж д Квартал № 7 | 24 | 48 |  | 125 | 133х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017
УТ9/2 до ж д Квартал № 5 | 8 | 16 |  | 125 | 133х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017
УТ8/2 до ж д Квартал № 6 | 8 | 16 |  | 125 | 133х4 | 2 | канал | 71.7 | 58 |  | 2017
перспектива ИТОГО: | 1009 | 2018 | [10 empty] | 3027
Горячее водоснабжение
Итого | 3891.1 | 7814.2 | [7 empty] | 0 |  |  | 11705.3
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 105/70 0С (приложить копию графика и схему тепловых сетей к анкете, см.Прил.№1 к Табл.Т.2).
* При заполнении данных используется справочная таблица "Расчет средних температур теплоносителя в тепловых сетях"
** СТД -стандартная (минераловатные маты); ППУ-пенополиуретан; ФПП-фенольный фторопласт; ПМБ-полимербетон, прочие (расшифровать).
Руководитель ______________________/ Батрак И.П. / Телефон
Исполнитель ______________________/ ______________________ / Телефон